[image: image1.png]T . YHaoKe

Biotechnology Co.Ltd.




杭州浩克生物技术有限公司

手动生化实验报告

一、实验器材及试剂

实验器材

	名称
	厂家
	型号

	电子天平
	SCALE
	ELECTRonic

	组织研磨仪
	Servicebio
	KZ-II

	台式高速冷冻离心机
	Haier
	LX-165T2R

	纯水仪
	青岛富勒姆科技
	FBZ2001-UP-P

	漩涡震荡器
	Servicebio
	MX-F

	超低温冰箱
	海尔
	DW-86L338J

	隔热式电热恒温培养箱
	恒宇
	HGPF-50

	全波长酶标仪
	赛默飞
	Varioskan ALF


主要实验耗材

	耗材
	厂家
	货号

	1000μL移液器
	大龙
	KE0037273

	200μL移液器
	大龙
	YE3K030591

	50μL移液器
	大龙
	DS35110

	10μL移液器
	大龙
	KE0012951

	300μL多道移液器
	大龙
	KA006318


三、实验方法
1. 样本准备

血清

全血样品于室温放置1小时或2-8℃过夜后于2-8℃，1000×g离心20分钟，取上清即可检测。上清可存放于-20℃，避免反复冻融。

血浆

抗凝剂推荐使用EDTA-Na2，样品采集后30分钟内于2-8℃，1000×g离心15分钟，取上清即可检测。-20℃存放，避免反复冻融。。

细胞上清

收集液体后于2-8℃，1000×g离心20分钟，除去杂质及细胞碎片，取上清检测。-20℃存放，避免反复冻融。

细胞裂解样本

贴壁细胞用冷的PBS轻轻清洗，然后用胰蛋白酶消化，1000×g离心5分钟后收集细胞；悬浮细胞可直接离心收集。收集的细胞用冷的PBS洗涤3次。每106个细胞中加入150-200 μL PBS重悬(推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂；若含量很低可减少PBS的体积)并通过反复冻融或超声使细胞破碎。将提取液于2-8℃，1500×g离心10分钟，取上清检测。-20℃存放，避免反复冻融。

组织裂解样本

用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织，去除残留血液，称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS(一般按1:9的重量体积比，比如1 g的组织样品对应9 mL的PBS，具体体积可根据实验需要适当调整，并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中，在冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞，可以对匀浆液进行反复冻融或超声破碎。最后将匀浆液于2-8℃，5000×g离心5-10分钟，取上清检测。-20℃存放，避免反复冻融。

尿液

收集尿液后，1000x g离心20min，取上清，-20℃或者-80℃存放，避免反复冻融。

母乳

收集样本后，10000x g离心15min，取澄清部分，浑浊液再次离心取澄清，收集澄清部分，-20℃存放，避免反复冻融。

操作步骤

样本接收：血清、血浆、组织、细胞。

以实际试剂盒说明书为准。

 1 / 14
地址：浙江省杭州市钱江奔腾科技园1-501                     网址：www.haokebio.com                                      

电话：13968143408                                         邮箱：2235184086@qq.com

[image: image1.png]